Sępólno Krajeńskie 20.08.2008 r.

Irg. 341/10/2008

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – cz. Etapu III”, wyjaśniamy następujące kwestie :

- Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu ?   
Odp. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu dla ulicy Wyspiańskiego.

- Czyją własnością są drogi przez które przebiega trasa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej?   
Odp. Droga przez którą przebiega trasa kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest własnością Gminy Sępólno Krajeńskie.

- Czy Wykonawca będzie ponosił koszt zajęcia pasa drogowego w drogach Gminnych? - jeżeli tak, to proszę o podanie obowiązujących stawek. 
Odp. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

- Czy będzie wymagany projekt organizacji ruchu ?
Odp. Dla ulicy Wyspiańskiego nie będzie wymagany projekt organizacji ruchu.

- Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych  - jeżeli tak, to proszę o podanie obowiązujących stawek. 
Odp. Droga przez którą przebiega trasa kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest własnością Gminy Sępólno Krajeńskie.

6. Czyim kosztem będzie ewentualna wycinka lub przesadzenie i drzew i krzaków będących na trasie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ?
Odp. Ewentualna wycinka drzew i krzewów ustalona będzie między Zamawiającym i Wykonawcą na etapie wykonania przedmiotowego zadania, po uprzednim wpisie do dziennika budowy.

7. Czy będą, pobierane opłaty za wywóz nadmiaru gruntu z wyporu ? - jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Odp. Nie będą pobierane opłaty za wywóz nadmiaru gruntu z wykopu. Zamawiający wskaże miejsce składowania gruntu.

8. W opisie technicznym, mapach przebiegu trasy kanalizacji nie podano średnic oraz długości rur ochronnych przy przejściach poprzecznych przez ulicę Wyspiańskiego, a także tej kwestii nic ujęto w przedmiarze robót. - Na jakiej podstawie wykonawca ma określić cenę oferty, na podstawie załączonego przedmiaru robót, czy na podstawie projektu technicznego i SIWZ ?

9. Czy przejścia poprzeczne kanalizacyjne przez ulicę Wyspiańskiego należy wykonać rozkopem czy przeciskiem w rurze ochronnej ? - jeżeli przeciskiem to proszę podać średnicę rur ochronnych oraz, łączną długość.

Odp. Do pkt 8 i 9 : W celu ujednolicenia składanych ofert, kosztorysy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót.

AST