Sępólno Krajeńskie 30.10.2008 r.

Irg. 341/14/2008

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej w Wiejskim Domu Kultury w Wałdowie”, wyjaśniamy następujące kwestie :

- Proszę o podanie dokładnych parametrów okien : ilość komór, koloru, rodzaj szyby (np. zwykła, bezpieczna) i jej współczynniki. Jakie mają być zamontowane parapety? 
Odp. Parametry okien : ilość komór – min. 5, kolor - biały, szyby - zwykłe, współczynnik – min.              U=1,1 W/(m2*K) z nawiewnikami higrosterowalnymi.
Parapety w kolorze białym z PCV.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655) oraz pkt 17 SIWZ.

AST