Sępólno Krajeńskie 31-10-2007 r.

Irg 341/16/2007

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciepłociągu do MLKS „KRAJNA” w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następujące kwestie :

1) Czy do realizacji sieci i przyłączy można zastosować technologię rur preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz, zamiast technologii rur preizolowanych firmy ALSTOM Power FlowSystem Sp. z o.o. Elbląg?

Odp : Rury preizolowane musza zawierać parametry zgodne z opisem. Producenta rur preizolowanych wybiera Wykonawca.

2) Czy uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, o których jest mowa w pkt. 24 SIWZ, obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę?

Odp. Nie. Pozwolenie na budowę jest już wydane.

3) Czy wysokość podatku VAT dla całego zadania wynosi 22%.

Odp : Wartość podatku VAT dla całego zadania wynosi 22%.

4) W dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie internetowej brakuje Schematu montażowego i profili dla pozostałych odcinków sieci. Zamieszczono tylko Schemat dla odcinka od pkt D do budynku sportowo-admnistracyjnego i profili od C do budynku sportowo – administracyjnego. Czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji.

Odp : Mapy zawarte w dokumentacji są wielkoformatowe, a nie posiadamy wersji elektronicznej. W związku z powyższym nie jest możliwe umieszczenie ich na stronie internetowej. Kserokopie map zostaną przekazane na wniosek Wykonawcy.

5) W przedmiarach brak wykonania kontroli radiograficznej spawów, o której jest mowa w pkt 7.1 Projektu budowlanego. Czy należy przedmiary uzupełnić o tą pozycję? Czy policzyć badanie dla 100 % spawów?

Odp : Policzyć badanie dla 100 % spawów.

6) Czy pod odtwarzanymi nawierzchniami nie jest wymagana wymiana gruntu? W przedmiarach jest zasypka gruntem z odkładu.

Odp : Należy przyjąć tak jak jest zawarte w przedmiarze robót.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości faxem zgodnie z art. 27 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) oraz pkt 17 SIWZ.

AST