Sępólno Krajeńskie 07.05.2009 r.

Irg 341/4/2009

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  Sępólno Krajeńskie – Kawle – cz. Etapu III, IV, VI”, wyjaśniamy następujące kwestie :

- Proszę o określenie szczegółowego przedmiotu zamówienia z podziałem dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej podając rodzaj rur, średnicę, długość oraz urządzenia.

Odp. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa przedmiar robót.  Nie przewiduje się w przedmiarze podziału na sieci sanitarne i deszczowe. Nie jest to konieczne przy sporządzeniu oferty.

2) Czy będą naliczone opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odp. Ulica Targowa jest drogą powiatową więc będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, natomiast pozostałe ulice są drogami gminnymi i Zamawiający nie będzie pobierał opłat.

3)Czy przedmiotem zamówienia jest zasilanie energetyczne przy ul.H.Sawickiej – brak przedmiaru.

Odp. Przedmiotem zamówienia jest zasilanie energetyczne przy ul.H.Sawickiej. Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji i przedkłada przedmiar robót na instalację elektryczną, celem dokonania kalkulacji przez Wykonawcę i umieszczenia jej w ofercie.

4) Czy informacja z banku, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych  w Euro spełnia wymogi SIWZ.

Odp. Informacja z banku może wskazywać środki pieniężne w Euro. Zamawiający przeliczy średni kurs NBP dla Euro na dzień wystawienia zaświadczenia.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz pkt 17 SIWZ.