Sępólno Krajeńskie 07.07.2009 r.

Irg 341/6.1/2009

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”, wyjaśniamy następujące kwestie :

- W specyfikacji technicznej jest pokrycie dachu styropapą i jedną warstwą papy termozgrzewalnej. Natomiast w przedmiarach występuje papa podkładowa i papa nawierzchniowa. Czy należy zastosować papę podkładową?

Odp. Należy przyjąć pozycje z przedmiaru robót.

2) Dokonaliśmy oględzin na budowie. W budynku sali gimnastycznej tj. na ul. Wojska Polskiego 34 część okien została wymieniona. Czy należy przyjąć ilość okien taka jaka jest w przedmiarach, czy  z rzeczywistych oględzin bezpośrednio na budynku?

Odp. Należy przyjąć pozycje takie jak są wskazane w przedmiarze robót.

- W przedmiarach w pozycji 48 – części termomodernizacja występują drzwi antywłamaniowe. Ile zamków powinno być zamontowanych w 1 sztuce drzwi, aby spełniały dla inwestora odpowiednie wymagania.

Odp. W 1 sztuce drzwi należy przyjąć dwa zamki.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz pkt 17 SIWZ.

AST