Sępólno Krajeńskie 03-09-2009 r.

Irg 341/8/2009

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sali rehabilitacyjnej w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następujące kwestie :

- Prośba o wyjaśnienie:

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji i przedmiarze nie ma jednoznaczności jaki rodzaj, wielkości i ilości grzejników przyjąć do wyceny:

- przedmiar posiada pozycje konwektory stalowe w ilości 21 szt.,

- dokumentacja

a) w opisie istnieje zapis o grzejnikach typ VK 22 Cosmocompakt,

b) na rzucie przyziemia instalacja CO w ilości 17 szt. o opisie grzejnika VK 22 bez wymiarów,

c) na rozwinięciu instalacji CO pokazuje 8 szt. typ C.

Odp : Należy przyjąć do wyceny materiał określony w przedmiarze robót.

2.   Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej:

- okna O1, O2,

- drzwi wewnętrzne Dw1,

- drzwi zewnętrzne Dz1.

Odp. Okna  - rodzaj materiału – PCV klasa A, okucia Siegenia lub równoważny, ramiak  typu Veka lub równoważne,

Drzwi wewnętrzne – rodzaj materiału – PCV,

Drzwi zewnętrzne – rodzaj materiału – albuminowe.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz pkt 17 SIWZ.

AST