SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Komisja przetargowa w składzie:

Sporządziła:

Anna Sotkiewicz-Tumanik……………..…………..……………

Justyna Jańczak…………………………………..……………...

Sprawdzili:

Marek Zieńko ………………………………...……………………

Marcin Koniszewski………………………………………………..

Iwona Sikorska…………………………………………………….

Michał Bąk…….……………………………………………………

Zatwierdzili:

Waldemar Stupałkowski- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego…………………………………

Paweł Toczko – Burmistrz Więcborka…………………………………………………………….

Sępólno Kraj. ……………………….. r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

/przetarg o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy /

# CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

Zamawiający

Gmina Sępólno Krajeńskie

ul. Tadeusza Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

NIP 504-00-13-744

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

  - Marcin Koniszewski – p.o. kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu, tel. + 48 52 389 42 38

  - Anna Sotkiewicz-Tumanik – Inspektor ds. zamówień publicznych Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu, tel. + 48 52 389 42 51

Opis procedury udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia          29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).Ilekroć w treści „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia …” nastąpi odwołanie do ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przez to rozumieć w/w ustawę.

Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego.

Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) –

71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego

2.2.Opis przedmiotu zamówienia :

2.2.1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, które będzie polegać na :

1) Zapoznaniu się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi

2) Udziale w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3) Zapoznaniu się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4) Nadzorze nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;

5) Inspektor Nadzoru (koordynator) będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

6) Sprawowaniu kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

7) Rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora.

8) Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

9) Czuwaniu nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

10) Sprawdzaniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

11) Gromadzeniu i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;

12) Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

13) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

14) Nadzorowaniu i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców.

15) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

16) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

17) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

18) Składaniu raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego miesiąca.

2.2.2. Roboty budowlane nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski polegają na  :

2.2.2.1. Zagospodarowaniu nabrzeża jeziora Więcborskiego

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego poprzez wybudowanie licznych obiektów rekreacyjno – sportowych a także budynku zaplecza. Do przedmiotowych obiektów budowlanych zaprojektowano przyłącza sanitarne (wodno – kan., nawodnienie) jak 
i elektroenergetyczne. Ponadto na działkach zaprojektowano chodniki, zieleń, drogi utwardzone oraz  parking  dla  samochodów  osobowych.

Część terenu objęta inwestycją podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej – strefa W (grodzisko wczesnośredniowieczne). Wymagany jest nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi 
w w/w strefie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie :

| 1) Budynek zaplecza rekreacyjno-sportowego: Rozwiązania architektoniczno – budowlane: Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, wznoszony systemem tradycyjnym z dachem konstrukcji drewnianej, pokrytej dachówką w kolorze brązowym – mat. Ponadto: -Ławy fundamentowe – betonowe ze zbrojeniem -Mury z bloczków gazobetonowych -Belki i słupy – żelbetowe -Strop – płyta żelbetowa -Schody – żelbetowe lub o konstrukcji stalowej z drewnianymi trepami -Kominy – gotowe elementy lub murowane z cegły ceramicznej pełnej -Stolarka okienna i drzwiowa – jednoramowa drewniana, szkło termoizolacyjne -Podłogi i posadzki – płytki glazurowane na szlichcie betonowej zbrojonej -Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana -Izolacja termiczna ścian i stropów – styropian gr. 12 cm. -Malowanie – tynki wewnętrzne gipsowane i malowane farbami emulsyjnymi, drewno impregnowane, -Tynki zewnętrzne na styropianie – wyprawa cienkopowłokowa na bazie kruszywa mineralnego i żywic -Budynek posiada zewnętrzną instalację zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i odgromowej -Odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba). W budynku przewidziano punkt małej gastronomii z zapleczem dla obsługi oraz zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z plaży. Poddasze użytkowe będzie służyło jako schronienie dla osób korzystających z pola biwakowego i plaży przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a poza sezonem do przechowywania lekkiego wyposażenia plaży. Kubatura: 786,36 m3 Powierzchnia zabudowy: 259,65 m2 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 134,49 m2 Powierzchnia użytkowa podcieni: 324,95 m2 Powierzchnia podłogi podcieni: 337,16 m2 PARTER - podcień 128,19 m2 - bufet 16,74 m2 - magazyn bufetu 5,92 m2 - komunikacja 17,61 m2 - szatnia, pomieszczenie socjalne 16,99 m2 - biuro 12,59 m2 - WC personelu 4,54 m2 - pomieszczenie gospodarcze 1,97 m2 - WC osób niepełnosprawnych 6,55 m2 - WC damskie 11,13 m2 - WC męskie 11,11 m2 PODDASZE - schody 11,65 m2 - hol 17,67 m2 - podcień strychowy 208,97 m2 Powierzchnia netto – wartość całkowita: 238,29 m2 |  |
| --- | --- |
| 2) Plac zabaw dla dzieci: Plac zabaw dla dzieci zaprojektowany został z gotowych elementów przeznaczonych bezpośrednio po montażu do użytkowania. ……………………………………………………………………………………………… Na placu zabaw zaprojektowano: …………………………………………………………………………………… 2 zestawy (tor przeszkód + piaskownica), 1 huśtawkę dwuosobową oraz 2 huśtawki – bujaki jednoosobowe Huśtawka wahadłowa podwójna: drewniana, impregnowana, zawieszenie łańcuchowe ze stali ocynk, siedziska proste wykonane z tworzywa lub gumy (wyklucza się oponę); montaż elementów do podłoża za pomocą metalowych łączników-podstaw Zabawka na sprężynie: korpus drewniany malowany impregnatami koloryzującymi obrazujący jedno ze zwierząt (np. kogut, konik itp.) Zestaw z piaskownicą – piaskownica drewniana czteroboczna z min. dwoma siedziskami, o wymiarach boku min. 200 cm; wieża z podestem drewnianym, dach jedno, dwu lub wielospadowy, montaż elementów do podłoża za pomocą metalowych łączników-podstaw Tor przeszkód – materiał drewno impregnowane, elementy metalowe ze stali nierdzewnej i ocynk; montaż nw. elementów do podłoża za pomocą metalowych łączników – podstaw. W skład zestawu wchodzą minimum: jedna wieża z dachem jedno, dwu lub wielospadowym o wys. min. 2,50 cm, jedna zjeżdżalnia o wys. min. 100 cm, jeden pomost wiszący (ruchomy), jeden pomost stały, tramp wejściowy, trzy różne drabinki skośne/przeplotnie. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, licząc od daty protokólarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Ponadto powinny posiadać wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z tych urządzeń dzieci. Drewno winno być o gładkiej powierzchni, lite lub klejone warstwowo, impregnowane ciśnieniowo–próżniowo, malowane środkami ochronnymi, tj. farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi, okrąglaki, półokrąglaki, krawędziaki z zaoblonymi krawędziami. Płyty nie ulegające gięciu, puchnięciu, odporne na chemikalia, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia. Elementy metalowe: ślizgi zjeżdżalni wykonać z blachy ze stali nierdzewnej, łańcuchy, metalowe śruby, pozostałe elementy metalowe mają być ze stali ocynk malowane proszkowo, farbami lub lakierem akrylowym (strukturalnym) zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, łączenia, spawy, mocowania gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkownika, miejsca łączenia zabezpieczone zaślepkami, łożyska huśtawek samosmarujące, zabezpieczone smarem. Urządzenia muszą być zgodne z normami PN – EN 1177 i PN – EN 1176. Posadowienie urządzeń zabawowych bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami, zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177. Pod plac zabaw dla dzieci – do dyspozycji powierzchnia 1 875,00 m2 |  |
| 3) Boisko do piłki siatkowej plażowej: Całkowita powierzchnia dwóch boisk do siatkówki : 2x9,00x18,00 = 324,00 m2 Boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach 16x8 m. Teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym i wyrównanym podłożu, ponadto istniejącą warstwę torfu należy wybrać – min. 40cm i zagęścić piaskiem drobnoziarnistym. Wyposażenie : - linie rozgraniczające pole boiska ze sznurka lub taśmy o dużej trwałości – 2 kpl. - słupki aluminiowe osadzone w tulejach (w skład kompletu wchodzi: urządzenie naciągowe, haki zaczepowe przesuwane – 2 kpl. - siatki do gry – 2 szt. - stanowisko sędziowskie – 2 szt. |  |
| 4) Kort do tenisa ziemnego z odwodnieniem: Zaprojektowany został kort do tenisa ziemnego o nawierzchni ceglastej, przeznaczony do gry pojedynczej jak i podwójnej. Teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym i wyrównanym podłożu, ponadto istniejącą warstwę torfu należy wybrać – min. 30cm nawieźć i zagęścić następujące warstwy: - warstwa kruszywa o gr. 15cm - warstwa kruszywa o gr. 10cm - mączka ceglana G5 o gr. 4cm - mączka ceglana D10 o gr. 1cm Kort ogrodzony siatką o wysokości 4m z furtką wejściową. Wymiary kortu: Gra pojedyncza - długość – 2377 cm - szerokość – 823 cm Gra podwójna - długość – 2377 cm - szerokość – 960 cm Pozostałe wymiary kortu: - wysokość słupków podtrzymujących siatkę : 106 cm - długość pola serwisowego : 640 cm - szerokość pola serwisowego: 412 cm - szerokość linii: 5 cm - odległość słupków od linii bocznych: 91,5 cm - wybieg za liniami głównymi(minimum): 640 cm - wybieg za liniami bocznymi: 365 cm Wyposażenie kortu: - słupki aluminiowe osadzone w tulejach (zestaw zawiera system naciągu siatki, uchwyty do siatki) – 1 kpl. - siatka do gry – 1 szt. |  |
| 5) Boisko do badmintona z odwodnieniem: Zaprojektowano boisko o nawierzchni piaszczystej zagęszczonej, przeznaczone do gry pojedynczej jak i zespołowej. Teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym i wyrównanym podłożu, ponadto istniejącą warstwę torfu należy wybrać – min. 40cm i zagęścić piaskiem drobnoziarnistym. Całkowita powierzchnia boiska: 91,00 m2 Wyposażenie: - słupki aluminiowe osadzone w tulejach (zestaw zawiera system naciągu siatki, uchwyty do siatki) – 1 kpl. - siatka do gry – 1 szt. |  |
| 6) Boisko do piłki nożnej z odwodnieniem: Zaprojektowano boisko do piłki nożnej, wykonane na podłożu utwardzonym, o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min. 3,5 cm., ogrodzone siatką o wys. 4m wraz z furtką wejściową, ponadto zaprojektowano piłkochwyty o wys. 6m. Całkowita powierzchnia boiska do piłki nożnej: 2.356,00 m2 Wymiary zasadnicze netto – pole go gry (do linii autowych):50x30 m Wymiary boiska brutto: 62 x 38 m Wyposażenie: -bramki z możliwością demontażu, osadzone w tulejach – 2 szt. o wym. 5 x 2 m jedna, - siatki do bramek – 2 szt. - kabiny dla zawodników (po 10 osób każda)– 2 szt. |  |
| 7) Pole biwakowe: Zaprojektowano pole biwakowe o podłożu piaszczystym, ogrodzone siatką o wys. 2m wraz z furtką wejściową i wyposażone w oświetlenie. Na istniejącym terenie zaplanowano wycinkę drzew i zakrzyczeń. Z uwagi na występujące w miejscu lokalizacji pola biwakowego terenów torfowych, zaprojektowano na istniejącym podłożu (bez wymiany gruntu) warstwę piaskowo – żwirową gr. 20 cm. Powierzchnia pola biwakowego: 1.860,00 m2 |  |
| 8) Ciągi komunikacyjne: Ciągi komunikacyjne piaszczyste: Powierzchnia 611,00 m2. Teren należy zniwelować i wyrównać, wybrać humus i nawieźć warstwę piasku gr. 20cm. Ciągi komunikacyjne utwardzone: Powierzchnia 1.117,00 m2. Teren należy zniwelować i wyrównać, wybrać humus gr. 36cm, nawieźć i wykonać: podsypkę żwirową gr. 15cm, podsypkę cementowo piaskową gr. 4cm i ułożyć kamienie polne. Szczeliny między kamieniami należy wypełnić piaskiem. Parkingi: Powierzchnia 104,00 m2. Teren należy wykorytować, a następnie wykonać nawierzchnię z podbudowy żwirowej gr. 15cm, podsypki cementowo – piaskowej 4cm oraz kostki betonowej gr. 8cm. |  |
| 9) Pomosty : Stary pomost do rozbiórki. Powierzchnia nowych pomostów: - pomost stały : 200,00 m2 - pomost pływający: 63,00 m2 Rozwiązania architektoniczno – budowlane: -przyczółek – beton zbrojony B20 -belki – rygle stalowe z dwuteownika walcowanego -podesty drewniane z drewna sosnowego lub modrzewia -malowanie - drewno impregnacja środkiem olejowym, stalowe – farba antyporostowa z powłoką podkładową. Na pomoście stałym i pomoście pływającym umieścić po jednym punkcie (wieszaki) wyposażonym w sprzęt ratowniczy, tj. razem dwa zestawy składające się z koła ratowniczego z zasobnikiem linki min. 30m i bosak . Pomost stały przeznaczony dla wypoczynku i spacerów z możliwością ustawienia elementów małej architektury (ławki, oświetlenie) oraz możliwość usytuowania elementów ruchomych (leżaki, stoliki itp.). Wyposażenie : - trap wejściowy, - relingi – barierki drewniane o wysokości 1,2 m - osprzęt w postaci punktów zasilających (oświetleniowych z możliwością podłączenia wody) - polery – szt.2 - dublery cumownicze – szt.1 - pod ostatnią sekcją pomostu przewidziano usytuowanie czerpni wody przeznaczonej do zasilania zjeżdżalni. Czerpnię należy zaopatrzyć w klatkę ochronną z siatki oraz utwardzić dno jeziora. Pomost pływający przeznaczony dla osób korzystających z kąpieliska i sprzętu wodnego. Pomost będzie połączony trapem łącznikowym z pomostem stałym. Wyposażenie: - relingi – barierki stalowe od strony jeziora - drabinki kąpielowe – 2 szt. - wieżyczka kąpielowa – 1 szt. 10) Zjeżdżalnia wodna Zjeżdżalnia wodna - 3 torowa, przeznaczona do użytkowania w sezonie letnim. Start znajduje się na podeście stalowej wieży w poz. 3,91m. Na podest prowadzą spiralne schody na słupie SW1. Zjeżdżalnia kończy się wanną hamowną ustawioną na brzegu jeziora na płytach drogowych. Zjeżdżalnię będzie również obsługiwała pompownia, która ma za zadanie pobrać wodę z jeziora w celu zasilania ślizgu. Parametry techniczne ślizgu: - długość całkowita: 23,70 m - różnica poziomów: 3,91 m - nachylenie: ok. 12 stopni - przepływ wody: 120 m3/h 11) Infrastruktura techniczna: Sieć kanalizacji deszczowej. Zbiera ona ścieki z ciągów melioracyjnych otwartych, drenażu boisk do piłki nożnej, badmintona oraz kortu tenisowego. Wody deszczowe będą odprowadzane przyłączem z rur PCV 315mm do jeziora poprzez zaprojektowany wylot. Na trasie kanału projektuje się kilka studni rewizyjnych zbiorczych fi 600, do których będą włączone rury odprowadzające wodę drenażową z boisk. Odwodnienie boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego i boiska do badminktona Drenaż należy wykonać z rur drenarskich w otulinie i odprowadzić za pomocą zbieracza fi 126mm. Dla gruntów z drobnych piasków należy zastosować otulinę z geowłókniny. Drenaż układać w osypce z kruszywa płukanego o granulacji 6 – 32mm. Kanalizacja bezodpływowa. Zaprojektowano : - dwa zbiorniki z żywic poliestrowych o poj. 10000l każdy z włazem żeliwnym i wentylacją - przyłącze z rury PVC fi 160 - studzienkę rewizyjną przelotową fi 315 Przyłącze wodociągowe Przyłącze zaprojektowano wężem z PE fi 32, który należy ułożyć na podsypce piaskowej 15cm. Następnie wąż obsypać piaskiem 20cm i przykryć taśmą ostrzegawczą z wkładką z taśmy stalowej. Ponadto zaprojektowano studnię wodomierzową fi 1000mm. Przyłącza energetyczne. Opracowanie niniejsze obejmuje zewnętrzną instalację elektryczną oświetlenia terenu. Rozprowadzenie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego terenu projektuje się z typowej szafki rozdzielczej osadzonej na typowym fundamencie. Rozprowadzenie obwodów instalacji oświetleniowej wykonać przewodami kablowymi ułożonych w rowach kablowych. Do oświetlenia terenu boiska proponuje się zabudowę aluminiowych słupów oświetleniowych stożkowych o wysokości nie mniejszej niż 7m, wysięgniki jednoramienne, oprawa ze źródłem rtęciowym lub sodowym. Do oświetlenia parkingu oraz pola biwakowego zastosować słupy oświetleniowe stożkowe wkopywane o wysokości nie mniejszej niż 6m,wyposażone w oprawy mocowane bezpośrednio na słupie. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych zastosować aluminiowe słupy oświetleniowe stożkowe o wysokości 3m, wyposażone w oprawy oświetleniowe mocowane bezpośrednio na słupie. Zasilanie obwodów instalacji gniazd wtykowych wykonać przewodem kablowym ułożonym w rowie kablowym. Ponadto wykonać instalację ochrony przeciwpożarowej, instalacji połączeń wyrównawczych. |  |

Wartość robót budowlanych dla całego zadania wynosi 2.373.267,96 zł brutto.

2.2.2.2. Budowie ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą łączącą Gminę Sępólno Krajeńskie z Gminą Więcbork

Przedmiot postępowania obejmuje pełnienie funkcji inspektowa nadzoru nad końcową budową drogi rowerowej (w tym ciągów pieszo-rowerowych i pieszojezdnych) na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Całość inwestycji obejmuje  budowę drogi rowerowej na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie oraz miasta i gminy Więcbork. Przebiega  przez tereny Pojezierza Krajeńskiego. Łączyć będzie wybudowaną halę widowiskowo-sportową, zmodernizowane kąpielisko na plaży miejskiej, molo wraz z amfiteatrem i przystanią żeglarską, polem biwakowym w Sępólnie Krajeńskim do Jeziora Więcbork (poprzez wieś Nowy Dwór, Witunia oraz miasto Więcbork).

Większa część inwestycji została przez Wykonawcę robót zrealizowana(tj. budowa ścieżki na terenie Gminy Więcbork oraz na częściowo na terenie miasta Sępólno Krajeńskie). Zamawiający chce wyłonić inspektora nadzoru na pozostałą część realizowanej inwestycji.

Na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie szczegółowy zakres prac do realizacji obejmuje:

- Kładka pieszo-jezdna

Kładkę zaprojektowano na obciążenie tłumem pieszych – 4kN/m2 wg normy PN-85/S-10030. Dodatkowo konstrukcje sprawdzono na awaryjny przejazd pojazdu o max ciężarze 150kN (15T). Konstrukcje nośną kładki zaprojektowano w postaci jednoprzęsłowej, płyty żelbetowej, ażurowej (rury HDPE), monolitycznej gr. 40 cm z wykształconymi obustronnymi belkami gzymsowymi. Konstrukcja nośna spoczywa na przyczółkach, wykonstruowanych w postaci studni o wysokości             4,0 m, wykonanych z kręgów żelbetowych, prefabrykowanych o średnicy zewnętrznej 1.2 m pogrążanych metodą studniarską, a następnie wypełnionych betonem.

Ogólne gabaryty kładki:

    - - długość całkowita 12m,

    - - szerokość pomostu 4.0m.

- schody łączące ul. Jeziorną z ul. Polną,

- odcinek ciągu pieszo-rowerowego przebiegający wzdłuż  jezdni drogi powiatowej nr 1129C, po jej południowej stronie wraz z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej na terenach wsi Świdwie,

- odcinek ciągu pieszo-rowerowego przebiegający wzdłuż południowej strony drogi powiatowej nr 1129C na terenach upraw rolnych wsi Kawle wraz z przebudową – poszerzeniem istniejącego fragmentu chodnika we wsi Kawle do szerokości 2,0 m. Odcinek trasy kończy się na granicy z gminą Więcbork.

Wartość robót budowlanych dla zadania pozostałego do wykonania wynosi 1.274.489,34 zł brutto.

2.3 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 8 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 9,

2.4. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa               w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, która część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę – załącznik nr 6. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 6 powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do:

- zagospodarowanie nabrzeża jeziora Więcborskiego – do 31.12.2012 roku,

-budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:

- w Gminie Sępólno Krajeńskie – do 31.12.2012 roku

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust. 1 pkt. 5):

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej .

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu :

2.1. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2. wykonawca winien wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN ( brutto ) każda .

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów .

2.2. W zakresie warunku wskazanego w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.3 wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone, tj.:

-osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 5 lat.

-osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w specjalności  drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata.

-osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata.

- osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, ze stażem łącznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 3 ppkt 3.1. i 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg zasady spełnia / nie spełnia. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa               w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2., 1.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.W celu potwierdzenia warunku, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia/nie spełnia. Nie wykazanie potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów . Ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie treścią art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą .

- Wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl.

# CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

Koszt sporządzenia oferty

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w terminie 5 dni przekaże SIWZ.

Okres związania z ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty

    - Oferta musi spełniać następujące warunki:

  - napisana w języku polskim pismem maszynowym lub technicznym drukowanym niezmywalnym atramentem,

  - wszystkie podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi, złożone przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisania dokumentów musi być dołączone o oferty),

  - podpisany formularz ofertowy, zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem stanowiącym załącznik  do specyfikacji,

  - podpisane załączniki do formularza ofertowego,

  - wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, zszyte lub zbindowane albo połączone ze sobą w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki,

  - wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „Za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

      - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2),

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.2., których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w / w Rozdziale w pkt 2 ppkt. 2.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda :

2.1. Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie.

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1.3., których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w / w Rozdziale w pkt 2 ppkt. 2.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda :

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -   załącznik nr 5a.

4.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz w Rozdziale X pkt 4 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda : ……………………………………………………………………………………………
     4.1. pisemne oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o                                                                                                                                                                                           udzielenie  zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 3),
     4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w                celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego                                                          nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

5.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.2– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu .

- Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

  - Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ),

  - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 6 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

- Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

  - zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

  - pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

  - Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców;

  - Formularz oferty powinien zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną.

2. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

2.1. Oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale XVI pkt 4 ppkt 4.1., 4.2., dotyczące własnej firmy, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu własnym,

2.2. pozostałe dokumenty składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

3. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej:

- w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „wykonawca i adres wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika;

- Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faxem bądź e-mailem:

- pisemnie – Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul.T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

- fax - (052 389 42 20),

- e-mail – inwestor@gmina-sepolno.pl

Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez Wykonawcę przekazanego faxem bądź e-mailem  winien być niezwłocznie potwierdzony.

- Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę w jednym egzemplarzu należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach (np. w kopercie). Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno wewnętrzne, przy czym właściwa oferta znajduje się w opakowaniu wewnętrznym, a opakowanie zewnętrzne zawiera wyłącznie opakowanie wewnętrzne.

Opakowanie zewnętrzne powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Miejski

ul. T. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.

z dopiskiem:

Oferta na

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Nie otwierać przed godziną 1115 w dniu 04.06.2012 roku”

Opakowanie wewnętrzne powinno ponadto być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. (sekretariat Burmistrza – pok. 10) w godzinach od 730 do 1530, nie później niż do dnia 04.06.2012 roku, do godziny 1100.

Oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich dostarczenia do  Urzędu Miejskiego.

- Otwarcie ofert

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.06.2012 roku godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego (pokój 7 D).

Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2), a dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku.

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA!

- Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że:

- przyjmie, że prawidłowo podano cenę na druku oferty bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie, przejmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.

- Kryteria oceny złożonych ofert

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

- cena za realizację całego zamówienia (z VAT)	- 100%

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

C min

Pn = ______ x 100 pkt.

Cn

Pn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium P

n    - numer oferty

Cmin - cena najniższa wśród złożonych ofert

Cn    - cena oferty badanej

- Badanie ofert - sposób poprawiania omyłek; uzupełnianie dokumentów

- Badanie ofert jest poufne i odbędzie się w sposób niejawny. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, terminów wykonania zamówienia publicznego, gwarancji.

- Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona .

- Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia jest zobowiązany na piśmie oświadczyć, czy zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

- Zamawiający wezwie wykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy), którzy w określonym terminie przez Zamawiającego:

- nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo

- złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub

- złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi lub dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odrzucenie ofert

Odrzucona zostanie oferta w przypadku zaistnienia przesłanek określonych z art. 89 ust.1 ustawy. Ponadto za odrzuconą uznaje się ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

- Wybór oferenta

Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu, z wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu, tj. ofertę najtańszą.

- Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i wg. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ogólne warunki umowy zostały zawarte w rozdziale  XXVIII  Specyfikacji.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta.

3. Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt.2) lit. a), również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający  żąda od Wykonawcy przed zawarciem umowy:

- konsorcja: umowę konsorcjum, określając sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dla każdego z członków konsorcjum przy realizacji zamówienia, sposób rozliczania się w przypadku wygrania przetargu, czas trwania oraz sposób rozwiązania;

- spółka cywilna: kopię umowy spółki cywilnej.

- Ogólne warunki umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

- Środki ochrony prawnej

Wykonawcy a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale szóstym powołanej ustawy „Środki ochrony prawnej”, a w szczególności:

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Inne

Do spraw nie uregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników :

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy.

- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

- Załącznik Nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

- Załącznik Nr 5a – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

- Załącznik Nr 6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

- Załącznik Nr 7 – Ogólne warunki umowy

-  Załącznik Nr 8 – Dokumentacja projektowa

- Załącznik Nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

FORMULARZ OFERTOWY

Sępólno Kraj., .......................................

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Sępólno Krajeńskie przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

  - Oferta została złożona przez:

| Pełna nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres Oferenta |  |
| Telefon kontaktowy Fax kontaktowy E-mail |  |

  - Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu za cenę:

Zadanie 1 : Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Więcborskiego

CENA OFERTOWA BRUTTO	………………………………………   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

………………………………………………...…………………………………………………………………..

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………% ………………………   PLN.

Zadanie 2 : Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Sępólno Krajeńskie

CENA OFERTOWA BRUTTO	………………………………………   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

………………………………………………...…………………………………………………………………..

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………% ………………………   PLN.

RAZEM: 1 + 2

CENA OFERTOWA BRUTTO	………………………………………   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

………………………………………………...…………………………………………………………………..

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………% ………………………   PLN.

  - Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej przedmiotowego postępowania i udzielimy 30-dniowego terminu zapłaty faktury.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy zawartymi w Rozdziale XXVIII SIWZ  i akceptujemy je.

  - Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki, przygotowane zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania:

5.1. pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2),

5.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie.

5.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -   załącznik nr 5a.

5.5. pisemne oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o                                                                                                                                                                                           udzielenie  zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 3),

5.6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w                celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

5.7. Inne…

  - Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 6  do niniejszej oferty.

  - Na złożoną ofertę składa się ………… ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym:

……………………………………………………………………………………………………

data podpisania oferty: ……………………………………………

.......................................

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczamy, że spełniamy warunki zapisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

.......................................

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczam/my:

że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/emy brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z powodu niespełnienia warunków o których mowa w rt. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

…........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

…........................... dnia …..........………………….

…....................................

pieczątka Wykonawcy

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.

| Lp. | Nazwa i przedmiot zamówienia (krótki opis pozwalający stwierdzić, że został spełniony warunek wiedzy i doświadczenia opisany w rozdziale X pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ) | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Wartość zamówienia brutto | Nazwa Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu usług załączamy dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały lub są wykonywane należycie.

…........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

…........................... dnia …..........………………….

Załącznik nr 5

…....................................

pieczątka Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Imię i nazwisko | Wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Posiadane kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe (w latach) | Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu | Podstawa do dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

.......................................

pieczątka Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oświadczam/y, że osoby wskazane w wykazie (załącznik nr 5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

.........................................................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

Załącznik   nr  6

WYKAZ CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| Lp. | Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

.........................................................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA nr IRG.272….2012

zawarta  w dniu  ……………………. w Sępólnie Kraj. pomiędzy:

# Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa:

# - Waldemar Stupałkowski -  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

przy kontrasygnacie   - Anny Buchwald – Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………….

zwany w dalszym ciągu Wykonawcą,

w imieniu którego działa:

……………………………………….

§1

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr 271.5.2012, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w dniu ………………….  roku (która stanowi integralną część niniejszej umowy). Oferta została sporządzona na podstawie dostarczonej oferentowi dokumentacji przetargowej: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2

1.Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego i pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną cześć niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,

5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowym.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator Wykonawcy) ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych oraz w innych wymagających tego sprawach.

2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

3) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.

§ 3

1. W imieniu Wykonawcy obowiązki koordynatora w zakresie różnych specjalności wymagających nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach, robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego będzie pełnić ……………………………………….., który posiada uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a w pozostałych branżach będzie korzystał z pomocy osób posiadających stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

2. Koszty współpracy oraz pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z koordynatorem w pozostałych branżach ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Termin wykonania zamówienia ustala się :

1.1.zagospodarowanie nabrzeża jeziora Więcborskiego – do 31.12.2012 roku,

1.2.budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Sępólno Krajeńskie – do 31.12.2012 roku,

2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony w §4 ust. 1 ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych.

3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem tj. w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad.

§ 5

1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę w ramach oferty stanowią integralne części niniejszej umowy.

2. Zakres przedmiotu umowy określają w szczególności następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robót budowlanych.

b) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami.

c) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami.

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy zostało ustalone jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości....................................... zł (słownie :...................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….. złotych

2.Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1  w rozbiciu na poszczególne inwestycje:

a) Zadanie 1 : Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Więcborskiego

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości....................................... zł (słownie :...................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….. złotych

b)Zadanie 2 : Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą:

- w Gminie Sępólno Krajeńskie

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości....................................... zł (słownie :...................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….. złotych

3. Zamawiający dokonywać będzie miesięcznej zapłaty należności za wykonaną pracę w proporcji, którą ustala się w sposób następujący : określa się wskaźnik % wartości faktury częściowej wykonawcy robót budowlanych wykonanych i odebranych w stosunku do całości jego wynagrodzenia i taki wskaźnik % przyjmowany będzie jako wynagrodzenie inspektora nadzoru, proporcjonalnie do jego wynagrodzenia określonego w formularzu cenowym oferty za nadzór nad poszczególną inwestycją.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacone na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych bez wad oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

§ 7

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

1. Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi

2. Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3. Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4. Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;

5. Inspektor Nadzoru (koordynator) będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru - koordynatora.

8. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

10. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

11. Gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;

12. Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

13. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

14. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców.

15. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

16. Pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

17. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

18. Składanie raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 8

1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach umowy, będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca nie wykona lub opóźni wykonanie działań z zakresu usług, które będą skutkowały:

a) opóźnieniem terminów składania raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o ile nie wynikają one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 2.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku zaniechania wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej

kary umownej, na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 2, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy określonych w § 7 ust. 5 i 6 umowy.

b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod

rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach:

a) jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonania nie można było wcześniej przewidzieć,

b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania przekroczy 21 dni,

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonanych robót budowlanych,

e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

f) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności ,

g) zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ceny umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją nadzorowanych robót budowlanych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie wtedy ustalony wstępnie w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów między stronami, inspektorów nadzoru oraz osoby koordynatora czynności inspektorów nadzoru, jeżeli zmiany te będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. Zmiana inspektorów nadzoru lub ich koordynatora może być dokonana wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań postawionych inspektorom nadzoru w niniejszej SIWZ i za zgodą Zamawiającego.

§ 11

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 12

Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

# Footnotes

Niepotrzebne  skreślić

# Text boxes

Załącznik nr 1

............................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

Gmina Sępólno Krajeńskie

ul. T. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 7

Załącznik nr 4