| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1.1 | KNR401/354/4 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | szt | 8,00 |
| 1.2 | KNR401/701/6 | Odbicie płytek ceramicznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej | m2 | 59,50 |
| 1.3 | KNR401/329/2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo- wapienna, grubość do ½ cegły | m2 | 2,40 |
| 1.4 | KNR401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 4,50 |
| 1.5 | KNR401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 4,50 |
| 2 | Element | Demontaż instalacji sanitarnej |  |  |
| 2.1 | KNR402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | szt | 10,00 |
| 2.2 | KNR402/114/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi15-20 mm | m | 37,00 |
| 2.3 | KNR402/233/6 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm | szt | 8,00 |
| 2.4 | KNR402/233/8 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi110mm | szt | 2,00 |
| 2.5 | KNR402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 10,00 |
| 2.6 | KNR402/235/8 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl | 2,00 |
| 3 | Element | Podejścia dopływowe i odpływowe, armatura |  |  |
| 3.1 | KNR215/104/2 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm | m | 37,00 |
| 3.2 | KNR215/107/1 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm | szt | 10,00 |
| 3.3 | KNR215/107/7 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15 mm | szt | 4,00 |
| 3.4 | KNR215/115/1 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm | szt | 10,00 |
| 3.5 | KNR215/112/1 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm | szt | 4,00 |
| 3.6 | KNR215/117/7 | Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią, Dn 15 mm | szt | 4,00 |
| 3.7 | KNR215/205/2 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm | m | 12,50 |
| 3.8 | KNR215/205/4 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm | m | 2,00 |
| 3.9 | KNR215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm | podejście | 10,00 |
| 3.10 | KNR215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm | podejście | 4,00 |
| 3.11 | KNR215/221/2 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | szt | 10,00 |
| 3.12 | KNR215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany- kompakt | kpl | 4,00 |
| 3.13 | KNR215/223/2 | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego | kpl | 4,00 |
| 4 | Element | Ścianki działowe |  |  |
| 4.1 | KNR202/121/3 | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm | m2 | 12,00 |
| 4.2 | KNR410/304/2(1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 0,60 |
| 4.3 | KNRW202/132/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 4,20 |
| 4.4 | KNNR2/901/2 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek- 1-warstwowe, na ścianach, ręcznie m2 | m2 | 83,40 |
| 4.5 | KNR401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 4,00 |
| 5 | Element | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 5.1 | KNRW202/1022/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1- skrzydłowe | m2 | 16,20 |
| 5.2 | KNRW202/1026/1(1) | Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe, ościeżnice zwykłe | m2 | 16,20 |
| 6 | Element | Posadzki- płytki |  |  |
| 6.1 | KNR12/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 33,50 |
| 6.2 | KNR12/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła | m2 | 33,50 |
| 7 | Element | Ściany- płytki |  |  |
| 7.1 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 51,40 |
| 7.2 | KNR 12/829/6 | Licowanie ścian płytkami 20x 25 na klej, metoda zwykła | m2 | 51,40 |
| 8 | Element | Gładzie i malowanie |  |  |
| 8.1 | KNR 17/2608/3 | Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe metodą lekką- mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie | m2 | 79,50 |
| 8.2 | KNR 202/815/4 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych, 2- warstwowa | m2 | 79,50 |
| 8.3 | KNNR 2/1401/5 | Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 79,50 |